中国移动通信企业标准

QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳

中国移动日志集中管理和审计系统

功能及技术规范

The Requirements and Technical Specification of the Centralized System for Log management and Audit

版本号：1.0.0

2008-╳╳-╳╳发布

2008-╳╳-╳╳实施

中国移动通信有限公司    发布

目		录

1.	范围	1

2.	规范性引用文件	1

3.	术语、定义和缩略语	1

4.	综述	2

4.1.	建设需求	2

4.2.	建设目的	3

4.3.	系统总体框架	4

5.	日志采集	5

5.1.	采集对象及关键操作	6

5.2.	采集机制与策略	8

6.	日志标准化	10

7.	日志分析	11

7.1.	功能要求	11

7.1.1.	用户身份关联	11

7.1.2.	资产关联	12

7.1.3.	操作行为分析能力	12

7.1.4.	高危操作审计	13

7.1.5.	数据库操作指令还原	13

7.1.6.	会话重放	13

7.1.7.	事件生成效率	14

7.1.8.	审计查询	14

7.1.9.	审计分析报告	14

7.2.	审计策略	15

7.2.1.	事件分类	15

7.2.2.	事件分级	15

7.2.3.	缺省策略	15

7.2.4.	策略定制	15

7.2.5.	定义合法行为	15

7.3.	事件响应	16

7.3.1.	触发警报条件	16

7.3.2.	告警方式	16

7.3.3.	告警信息	16

8.	自身管理功能	16

8.1.	日志功能	16

8.1.1.	原始记录管理	17

8.1.2.	备份管理	17

8.2.	自身安全管理功能	17

8.2.1.	多级用户划分	17

8.2.2.	用户帐号管理	17

8.2.3.	日志分组管理	17

8.2.4.	用户认证管理	18

8.2.5.	认证失败处理	18

8.2.6.	自身审计数据生成	18

8.2.7.	自身安全审计记录	18

8.2.8.	组件管理	18

9.	时间同步要求	19

10.	系统部署方面的要求	19

10.1.	整体要求	19

10.2.	代理程序的安装和卸载	19

10.3.	产品卸载安全	19

11.	日志存储与备份	20

11.1.	日志存储	20

11.1.1.	存储安全性要求	20

11.1.2.	存储配置管理	20

11.2.	日志备份	20

11.2.1.	备份日志安全性要求	20

11.2.2.	备份数据存储压缩比	21

11.2.3.	备份恢复功能	21

11.2.4.	备份管理配置	21

12.	接口要求	21

12.1.	与被管理系统接口	22

12.1.1.	采集接口	22

12.1.2.	采集信息	22

12.2.	与帐号口令集中管理系统接口	23

12.2.1.	采集接口	23

12.2.2.	采集信息	23

12.2.3.	用户管理接口	23

12.2.4.	身份认证接口	24

12.3.	与综合维护接入平台接口	24

12.3.1.	采集接口	24

12.3.2.	采集信息	24

12.4.	与工单系统接口	24

12.5.	告警转发接口	25

12.6.	日志转发接口	25

12.7.	数据传输安全	25

13.	性能要求	25

13.1.	稳定性	25

13.2.	资源占用	25

13.3.	网络影响	25

14.	编制历史	26

前		言

随着中国移动通信网、业务网及各支撑系统的不断发展，各类设备产生的日志信息也越来越多。为了更好的对系统日志进行管理，提高系统安全度，以满足SOX法案审计要求，需要建立一套统一的日志集中管理及审计系统。

中国移动日志集中管理及审计系统是各通信网、业务网和各支撑系统统一的日志汇总、存储、管理的节点。系统主要完成对各被管理网络或系统的日志采集，日志标准化，日志分析，输出审计结果、告警、报表等功能。系统通过分析各种操作日志，及时发现通信网、业务网和各支撑系统中的非法用户、非法访问、异常操作、异常状态等安全信息，及时通知相关人员进行处理，提高各被管理通信网、业务网和各支撑系统的安全管理水平。具体实施中，在集中化总体原则下，可综合考虑维护管理职能划分、业务特点等因素，规划系统建设数量。

本标准规范了中国移动日志集中管理及审计系统的建设需求，建设目的，总体框架，系统功能，系统接口要求等。本标准可作为选用日志集中管理与审计产品，进行产品开发与测试、应用开发与改造的技术依据，指导日志集中管理与审计系统的建设。

本标准由中移     号文件印发。

本标准由中国移动通信有限公司网络部提出并归口。

本标准由标准归口部门负责解释。

本标准起草单位：中国移动通信有限公司网络部、业务支撑系统部、管理信息系统部。中国移动集团北京公司，中国移动集团湖南公司、亿阳信通股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、华为技术有限公司、北京紫光顺风信息技术有限公司、北京汉铭信通科技有限公司、国际商业机器（IBM）中国有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司。

本标准主要起草人：魏丽红、杨永、周智、徐海东、曹一生、马翀、吴哲峰、陈敏时、刘楠、田峰、冯运波、陈江峰、文  兵、王杰涛、张威、魏郧峰、郑汉刚、李钒、马宏伟、李攀、胡善坤。

- 范围

为指导中国移动通信集团及各省公司建设日志集中管理与审计系统，明确通信网、业务系统和支撑系统日志集中管理与审计系统的系统架构、主要功能、关键技术等，特制定本规范。

本规范完全适应集中或者分级、跨专业或者分专业等多种建设模式，实现主机、网络和应用三个层面的日志集中统一管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| [1] | BS7799 | 信息安全管理体系标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | COBIT |  |  |
| [3] | Sarbanes-Oxley Act | 《萨班斯法案》 |  |
| [4] |  | 《中国移动（香港）有限公司内部控制手册》 | 中国移动通信有限公司 |
| [5] |  | 《中国移动内部控制手册》 | 中国移动通信有限公司 |
| [6] |  | 《中国移动帐号口令集中管理技术要求》 | 中国移动通信有限公司 |

- 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：加一列英文

| 词语 | 英文 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 本地型日志 |  | 各系统网络设备、主机操作系统、数据库及应用直接产生的日志。 |
| 网络型日志 |  | 在网络层面通过镜像等方式获取审计对象的网络报文流量分析，转换后的日志。 |
| 4A (AAAA) | Accounting, Authorization, Authentication, Audit | 帐号管理，授权，认证，审计 |
| SOX | Sarbanes-Oxley | 萨班斯法案 |
| MISC | Mobile Information Service Center | 移动信息服务中心 |
| WAP | Wireless Application Protocol | 手机无线增值业务 |
| BS7799 | British Standards 7799 | 信息安全管理标准 |
| COBIT | Control Objectives for Information and related Technology | IT管理与控制框架 |
| OPSEC | OPERATION SECURIITY | Check Point 软件技术有限公司的开放式体系结构解决方案 |

- 综述

随着中国移动通信有限公司通信网、业务网、支撑系统的迅速发展，网络规模迅速扩大，主机、网络设备、应用软件数量不断增多，业务资源访问、操作量不断增加，由于内控措施不力造成的安全问题时有发生。依赖各通信网、业务网和各支撑系统中设备自身的日志功能进行审计的做法已经无法满足中国移动目前和未来业务发展的要求，无法满足国家和资本市场的要求，急需建立统一的日志集中管理与审计系统。

该系统审计被管设备记录的用户操作行为日志。被管设备根据用户操作行为或自身安全检测功能分析形成的安全事件日志，由规划中的安全运行管理系统直接处理。

  - 建设需求

目前，全网日志集中管理与审计需求主要包括：

- 全面的日志采集需求：根据中国移动通信网、业务网和各支撑系统中的主机、网络设备、应用系统类型和网络分布，采取基于各设备自身产生的日志文件的本地型日志采集方式和基于网络流量抓取的网络型日志采集方式，对全网设备、应用以及网络中的各类操作进行全面的日志采集。

- 审计记录的规范化需求：由于全网设备种类繁多，各设备日志信息存储格式、字段含义、通信协议差异较大。需要对采集到的各种设备日志进行归一化处理，提取审计记录完整信息，为后续审计分析提供依据。

- 基于策略的日志过滤、归并：面对海量原始日志，需要按照相关策略进行过滤和归并，减轻日志数据传输压力和存储压力。

- 本地型日志审计与网络型日志审计相结合的审计体系。本地型日志，主要采用设备自身能力，记录较为详细的本地操作，各设备提供商可以更好地理解、确定重要操作类型、重要操作指令和关键词等，然后通过多种采集机制汇总到日志集中管理与审计系统，但缺点是开启数据库审计等功能，会导致系统性能快速下降，尤其不适合于已建系统的审计；网络型日志则通过网络旁路抓包的方式获取网络操作，较适应于标准指令如telnet、SQL的审计，不会影响所审计的系统性能，但难以识别非标准应用软件层面的关键操作。两者互补、结合，构成中国移动综合的审计体系。

- 多维关联分析需求：对于来自各个资源的日志信息，提供多维的关联分析功能。面向系统用户，将一个用户在多个设备上的操作进行横向关联分析，形成以用户为主题的操作行为审计；面向特定安全事件，对于发生在多个设备上的事件痕迹进行关联分析，形成一个完整的事件相关操作过程的审计；从设备角度，形成本设备全部访问情况的安全审计报告。

- 日志存储需求：原始日志信息是来自网络的第一手数据，需要长期存储，并确保它们的完整性、保密性，不得随意访问、修改和删除。同时，由于日志量较大，应提供压缩存储机制。

- 符合Sox法案内控报表需求：根据Sox法案对企业内控的要求，应提供符合Sox法案要求的各种内控报表。

  - 建设目的

通过实施日志集中管理和审计，可以达到对用户操作行为重点审计，及时发现异常操作，提高审计效率的目的。

- 实现自动的日志集中采集与存储。将各专业系统的系统日志、应用日志、操作访问日志汇聚到一起，进行分类、压缩存储。

- 实现自动的日志集中分析。通过定义规则，对日志进行横向和纵向关联，进行自动化分析，找出潜在安全问题。

- 实现自动的日志集中审计。通过将操作、访问日志关联到用户，分析用户的操作行为，以便于责任认定。

- 实现审计结果自动触发响应流程的机制，更快、更早地发现问题，将损失降低到最低限度。

- 提升通信网、业务网和各支撑系统的安全等级。通过集中化的日志集中管理与审计系统，实现对日志的自动采集、分析、审计和响应，提高日志审计的效率，做到问题早发现早处理，将风险控制在可以接受的程度。

  - 系统总体框架

日志集中管理与审计框架结构如图4.1所示。本文后续章节将对各模块进行说明。

图4.1 日志集中管理与审计系统框架

图4.1是日志集中管理与审计系统的逻辑结构，整体功能分为四层：

第一层，数据采集适配层。日志集中管理与审计系统通过Syslog、ODBC、SNMP Trap、Socket、File等多种接口，采集各设备、系统和应用的本地型日志；通过镜像等方式采集网络型日志，通过两种采集方式的合理配置，实现对被管网元中所有用户操作行为的信息采集。

第二层，日志标准化层。将采集层采集到的不同类型、不同格式的日志数据，通过标准化处理，形成归一化的日志格式，以便后续分析和审计。

第三层，日志分析层。通过对日志的横向和纵向的关联分析，发现异常操作，找出可能存在的安全问题；对用户的操作、数据库访问进行回放，分析用户权限是否合理，在发生问题时，可用作责任认定；将分析发现的问题生成告警信息送上层处理，以及时通知用户，也可以转发到第三方系统处理，如直接向电子运维系统派单。

第四层，展现层。主要包括四个关键的功能模块。审计策略功能主要完成用户对审计策略的定制，修改等功能，并通过此模块向下层派发，实现审计策略的更新；报表功能主要完成经报表呈现功能，支持用户灵活定制各种报表，输出符合规范要求的报表，展现日志集中管理与审计系统的各类审计结果；告警输出模块根据下层送来的分析结论，一方面生成声光电告警，以提示维护人员处理，另一方面，可以按照工单借口要求，生成自动工单，送往EOMS。此模块也能实现用户对各种告警信息、告警格式的灵活定义；原始日志检索功能主要满足用户对各类原始日志的检索、查询、排序等数据处理需求。

日志集中管理与审计系统还应与本省内的其他系统如EOMS等实现接口互联，通过接口可以将日志或告警信息转发到其他系统进行进一步的分析处理。

- 日志采集

日志采集模块应覆盖所有的网络设备、主机操作系统、数据库以及各个应用，实现对所有用户访问操作、尤其是各类关键操作记录的收集。

系统采集的日志有两种来源：

- 本地型日志：各系统中的网络设备、主机操作系统、数据库及应用软件自身安全功能产生的日志。优点是能够充分利用现有系统的能力、记录较为全面（从功能上来说，无论通过网络还是在本地本机的访问，全部能够记录），缺点是开启日志记录功能尤其是数据库系统的审计功能需要占用系统资源，部分系统需要改造；

- 网络型日志：存在两种实现方式，一是通过镜像方式，分析、记录访问各类设备、应用、网络资源的操作行为。优点是不占用被审计系统的资源、不需要改造已有系统，部署灵活；缺点是无法记录本地访问，无法对加密数据流（如SSH、HTTPS等）进行分析和审计，很难针对每一类图形界面方式的应用进行审计；二是采用堡垒主机方式，通过在网络中串行接入堡垒主机，对通过的流量进行拦截和记录，这种方式可以较好的解决加密数据流以及图形操作记录等审计的问题，其典型的实现就是综合接入维护平台（参见《中国移动综合维护接入平台功能及技术规范 v1.0.0》）。

具体应用时应灵活利用两种方式，进行有效组合，以适应不同的系统、组网等情况的日志收集，避免功能重叠、资源浪费。例如，通过本地型日志获取SSH、HTTPs以及非标准应用的用户操作信息，为避免影响数据库处理效率，通过网络型日志获取数据库访问操作的信息。

  - 采集对象及关键操作

### 主机系统

- Solaris

- AIX

- Windows

- Linux

- 等等

操作记录包括：系统文件和文件属性修改，口令输入、关键应用系统文件的改变、增加和改变用户属性、系统启动和关闭等。所有系统特权命令的使用都被全面的记录。日志内容至少包括：用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间事件内容或操作结果等。

### 数据库

- Oracle

- DB2

- SQL Server

- Sybase

- Informix

- 等等

操作记录包括：用户登录、注销、数据查询、插入、数据修改、数据删除、修改配置等。日志内容至少包括：用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间事件内容或操作结果等。

### 网络设备

CISCO、Juniper、华为等主流厂商的交换机和路由器，其它厂商设备等。

操作记录包括：用户登录、修改配置等。

### 各类安全设备

- IDS设备，如ISS等主流厂商或者现网在用的HIDS、NIDS产品。

- 防火墙设备，如Check Point、Cisco PIX、Netscreen、华为等主流厂商或者现网在用的防火墙设备。

- 帐号口令管理系统；

- 防病毒系统等等。

操作记录包括：用户登录、修改配置等。

操作记录包括：用户登录、修改配置、收集到的入侵事件日志等。

### Web 服务器

- WebLogic

- Apache

- Microsoft IIS

- WebSphere

- 等等

操作记录包括：用户登录、修改配置、应用层的操作等。

日志内容至少包括：用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间事件内容或操作结果等。

### 邮件服务器

- Sendmail

- Exchange

- 等等

操作记录包括：用户登录、修改配置、应用层的操作等。

### B/S结构的应用

- MISC业务的应用

- 其他

操作记录包括：用户登录、修改配置、应用层的操作等。

日志内容至少包括：用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间事件内容或操作结果等。

### C/S结构的应用

- 智能网业务的应用

- 短信业务的应用

- 其他

操作记录包括：用户登录、修改配置、应用层的操作等。

日志内容至少包括：用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间、事件内容或操作结果等。

  - 采集机制与策略

### 日志采集机制

对本地型日志，支持以下采集方式：

- Syslog方式；

- SNMP方式；

- ODBC方式，数据库自身日志功能开启情况下，可通过ODBC方式收集数据库日志；

- Flatfile：该日志收集机制与Syslog逐条发送机制相对应，是系统日志文件整体传送和解析的机制；在条均允许的情况下，大量非实时日志数据、windows或xwindows的视频回放数据，可采用这种方式；

- OPSEC：Checkpoint防火墙通过OPSEC协议发送日志，需要支持OPSEC方式接收日志；

- 审计代理：对windows类操作系统，需要在主机上安装审计代理软件，收集系统日志；审计代理不应占用大量的系统资源或降低系统原有安全性。

对网络型日志，支持以下采集方式：

- 通过对网络设备进行镜像等方式获取审计对象的网络报文流量，形成网络型日志。

- 通过堡垒主机串接方式，实现对审计对象用户操作的数据采集，形成网络型日志。

然后，日志集中管理与审计系统采用与本地型日志采集相同的方式采集网络型日志文件。。

### 日志采集策略

本地型日志采集方式支持通过安装审计代理程序或修改系统配置来进行日志的采集，通过日志收集策略定制来开启与关闭各系统的日志采集功能及确定应采集的日志的种类。

网络型日志采集方式支持通过网络镜像、堡垒主机等方式获取审计对象的网络报文流量，进行协议解析和会话还原。按照访问控制的策略支持对特定用户和特定服务的操作行为的记录。

### 数据传输安全

传输过程支持加密认证机制。

数据传输异常中断，系统能够提示异常、重新传输。

- 日志标准化

本模块主要实现以下功能：

- 由于日志采集模块收集到多种类型的日志，而这些日志定义的格式和内容不尽相同，日志标准化模块将不同的数据格式转换成标准的数据格式并存储，为上层应用提供数据支持。

- 由于不同的设备，对事件的严重程度定义及侧重点不尽相同，不利于根据统一的安全策略进行处理。日志标准化模块将按照日志来源类型、事件类别、事件级别等可能的条件及条件的组合对事件严重级别进行重定义，便于日志分析模块的分析处理。

三类日志信息标准化要求：

- 从帐号口令管理系统获取的用户访问相关信息，标准化字段包括主帐号信息、从帐号信息、用户身份信息（如用户姓名、用户职务）、用户的登录信息（如登录ip等）、访问策略。

- 事件信息的标准化字段包括事件编号信息（此字段信息应全局唯一，作为标识事件的主键）、事件名称、事件原始时间、事件采集时间、事件内容、事件类型、事件源地址、事件目的地址、事件源端口、事件目的端口、事件原始级别、事件标准化后的级别、事件采集来源、事件涉及协议、会话信息。

- 资产信息的标准化字段包括资产名称、资产IP、资产所属域、资产管理人员、资产重要程度。

应明确的是，标准化并不是对原始日志的简单压缩或消减，在标准化的过程中，很多信息字段是无法从原始日志信息中获得的，需要日志集中管理与审计系统综合其它系统的相关数据分析生成，因此以上字段并不表示对原始日志提供信息的要求，而是指经过标准化后的日志信息应包括以上字段，各省可根据实际情况有所增减。

举一例如下：

| 序号 | 字段名 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事件编号 | 该事件全局的唯一编号 |
| 2 | 事件名称 | 事件名 |
| 3 | 事件内容 | 事件内容主体，如操作命令 |
| 4 | 事件类型 | 事件类别 |
| 5 | 设备地址 | 产生该事件的设备地址 |
| 6 | 设备名称 | 设备名称 |
| 7 | 设备类型 | 该设备的设备类型 |
| 8 | 严重级别 | 事件在重新定义后的严重级别 |
| 9 | 原始级别 | 事件的原始严重级别 |
| 10 | 事件时间 | 事件进入安全管理系统的时间 |
| 11 | 原始时间 | 事件产生时的时间 |
| 12 | 协议 | 事件相关的协议名 |
| 13 | 源地址 | 事件的源地址 |
| 14 | 源子网掩码 | 事件源地址的子网掩码 |
| 15 | 目的地址 | 事件的目的地址 |
| 16 | 目的子网掩码 | 事件目的地址的子网掩码 |
| 17 | 源主机名 | 事件源主机名称 |
| 18 | 目的主机名 | 事件目的主机名称 |
| 19 | 源端口 | 事件的源端口 |
| 20 | 目的端口 | 事件的目的端口 |
| 21 | 源进程 | 事件源相关的进程名 |
| 22 | 目的进程 | 事件目的相关的进程名 |
| 23 | 主帐号 | 事件相关的主帐号名 |
| 24 | 从帐号 | 事件相关的从帐号名 |
| 25 | 访问策略 | 客户访问应用系统策略 |
| 26 | 会话标识 | 会话ID信息 |
| 27 | Agent名称 | 系统收集该事件的Agent名称 |

- 日志分析

  - 功能要求

    - 用户身份关联

由于网络及应用的复杂化，孤立的设备日志无法直接与用户关联在一起身份，不利于问题分析、处理。通过有效的关联，准确地判断出用户的身份和属性，从而将操作行为和自然人进行对应。

审计系统需要支持将系统层的日志、数据库日志、应用层的日志及网络数据和实际用户关联起来，支持对不同用户之间的操作的日志进行关联审计，区分不同用户行为和聚合同一用户的行为。

用户的关联能力可以通过两种方式实现。

- 如果审计系统采集到的日志含有用户身份信息，或审计系统具备用户身份数据库，则由审计系统自身完成用户身份关联分析；

- 如果审计系统中不具备上述能力，可以和帐号口令管理系统进行结合，实现和用户身份的关联分析。

从数据统一性和维护方便的角度考虑，建议采用第二种方式。

    - 资产关联

审计结果需要和资产进行关联，以实现事件和资产的对应，直观地为相关系统管理人员、安全人员提供具体系统的安全状况。资产关联能力可以通过两种方式实现。

- 如果审计系统中具备资产管理的能力，审计出的事件和内置的资产管理模块进行关联分析；

- 如果审计系统中不具备资产管理能力，可以和如资源管理平台等其他资产管理系统进行结合，通过对其进行查询等操作，实现和审计事件的关联分析。

从数据统一性和维护方便的角度考虑，建议采用第二种方式。

    - 操作行为分析能力

通过审计系统，要在海量的网络事件中审计出用户操作行为，支持将系统层的日志、数据库日志、应用层的日志及网络数据进行相互关联，尤其是所有对财务数据相关的关键系统数据的访问、修改和删除等，需要再现用户的完整操作过程。

能够依据日志或网络数据能进行正确的模型生成用户操作行为，依据模型能进行准确的异常行为检测。

支持对不规则或频繁出现的事件进行统计分析、过滤和事件聚合等，同时提供自定义匹配模式便于查询。

操作行为分析中还可以具备安全事件的关联能力，要能够将来自不同设备的海量日志关联为准确的操作行为，并能对特定安全事件实现还原。

    - 高危操作审计

将各被审计系统负责人以可编辑文档格式提供的高危操作描述文档，包括自身系统重要操作或者危险操作列表、操作级别、对应的说明、高危操作的具体指令或特征值等等，以自动方式批量导入、或者以人工方式逐条导入系统。

允许用户定义高危行为集合。

支持对以下高危操作进行审计：

- 系统层：系统文件删除、系统文件的修改、系统文件属性修改、格式化磁盘、操作服务端口开启、启动后台进程和可执行文件安装等。

- 数据库：关键数据项的修改及删除等。

- 应用层：用户数据的修改、关键业务参数配置的修改等。

- 各层共性的高危操作：用户越权访问、用户权限升级、更改口令、新建用户、非正常时间登陆、多次错误登陆、审计策略更改和其他异常事件。

    - 数据库操作指令还原

支持以下数据库操作指令的还原：

- Oracle

- DB2

- SQL Server

- Sybase

- Informix

支持对数据库的各种操作命令分析，将这些操作还原成SQL语句并回显，保护重要的数据库表和视图，跟踪记录存储过程的执行。

    - 会话重放

网络型日志采集模块支持对于网络报文的应用层协议分析和会话还原，实现对现网常见的应用，例如Telnet、FTP、HTTP、Email操作过程的还原和重放功能；

支持针对特定用户和特定数据库进行SQL语句的操作还原和重放。

在条件具备的情况下要求能够对Windows图形化应用进行操作回放。

    - 事件生成效率

支持实时生成和定期生成审计事件。

    - 审计查询

提供灵活的查询功能，要求能按照如下关键词或者关键词组合进行查询、产生审计报告：

- 操作人员

- 操作行为

- 操作时间

- 异常操作等

    - 审计分析报告

审计系统的分析报告应具备以下能力：

- 能够产生符合SOX审计等要求的报告，如《中国移动内部控制手册》；

- 支持报表的灵活定制；

- 对于报告中的隐私字段（如口令等）应该以一定的方式进行处理，避免直接展示；

- 审计报告内容可灵活定制，能够依据不同的业务应用类型自定义；

- 能够将分析报告导出。

审计分析报告应该能够根据不同部门、业务，以及人员产生针对性的报告，并能提供定制开发，如产生以下类别的报告：

- 总体状态分析统计，此类报告主要面向管理层，把握全局业务状态。

- 统计趋势分析统计，此类报告主要面向管理层，主要将与业务相关的各种风险以及事件的趋势进行统计，能通过各个部门或地域来进行统计分析。

- 详细状况分析统计，此类报告主要面向技术层。要求能将各种与业务相关联的数据进行分析统计，定位系统故障。

报告形式：

- 能形成文字方式、图形方式的分析报告

- 支持txt、html、doc、xls等报告格式

- 能够将分析报告导出。

- 报告可分级分类，面向不同用户。

  - 审计策略

    - 事件分类

基于源地址、源应用程序、用户、操作的对象、操作的类型、操作的时间和操作结果来进行分类。

    - 事件分级

支持按照事件安全级别进行分类包括：普通、重要、高危等。

    - 缺省策略

支持按照缺省策略对事件进行审计。

    - 策略定制

支持提供向导功能进行复杂条件的策略定制。

    - 定义合法行为

结合自学习模块或独立定义，结合帐号的授权信息和正常的操作模式，建立日常正常操作的基线，过滤后形成需要重点关注的事件（如未授权操作、异常操作时点，异常发生频率等）。

  - 事件响应

    - 触发警报条件

支持基于非法源地址、非法客户应用、非法数据库用户名、非法数据库对象访问、非法操作类型、非法SQL语句、非法时间和高危事件进行报警。

    - 告警方式

支持以下报警方式：告警窗口、SNMP Trap、Email 、Syslog 方式、产生工单、短信和执行操作系统命令及声光告警方式等。

    - 告警信息

告警系统允许系统根据需要对各级别、类型的事件进行灵活的组合，按照用户需要进行告警信息的灵活定义和呈现。

告警信息包含：事件ID、事件主体、事件客体、事件发生时间、事件危险级别和事件描述。

告警信息呈现，应支持以下功能：

- 支持告警列表呈现，可灵活定制呈现字段和顺序；

- 可根据过滤条件定制需关注告警，告警分类分级；

- 支持按时间段、告警类型、告警级别等因素产生告警统计报表。

- 自身管理功能

  - 日志功能

符合《中国移动应用系统通用安全功能要求》；

应对本系统中用户创建、修改、删除进行记录；

记录本系统用户的各种操作，包括用户名、时间、指令、操作内容描述、操作结果等信息；

支持各种或者部分主要的日志采集标准；

支持各种查询功能。

    - 原始记录管理

通过有效机制保护本系统用户操作相关的原始数据、记录免遭未授权的删除或修改。

支持分时间清除数据。

    - 备份管理

具备备份配置管理功能，提供日志备份、配置能力，能够根据备份的选项提供相应的备份日志快速恢复功能，应做到对备份数据根据时间维度、事件源维度和事件类型维度等多维度综合检索能力；对恢复数据的保密性和完整性进行校验，对被修改过的数据进行快速定位，并及时报警。

  - 自身安全管理功能

    - 多级用户划分

能够为各管理角色规定管理角色标识、认证信息、隶属组、权限等，能够使用默认值对创建的各管理角色的属性进行初始化。

支持采用组或者角色方式划分用户权限：如超级管理员、策略管理员、审计管理员、普通管理员、低权限的监控专用帐号。

    - 用户帐号管理

支持帐号帐号创建、帐号授权、帐号属性修改和帐号删除等功能。

支持按照部门机构设置、职能划分，实现分区、分域、分组管理。

    - 日志分组管理

能够针对本系统管理范围内多套系统、设备、应用等日志定义分组，以与用户分组相结合，细化日志的访问权限，实现分组管理和审计。

    - 用户认证管理

在用户执行管理功能之前能够对用户进行身份认证，用户切换角色时，需重新认证，登录之前可执行操作仅有输入登录信息和查看登录帮助，能够支持超时重新认证机制。

支持《中国移动帐号口令集中管理系统功能及技术规范》和相应得接口标准，以便日志集中管理与审计系统的帐号管理可以纳入4A系统, 实现集中帐号管理、集中授权、集中认证和基本的登录行为的集中审计。

    - 认证失败处理

能够定义用户认证尝试的最大允许失败次数，能够定义当用户认证尝试失败连续达到指定次数后采取的措施，当用户连续认证尝试失败达到阈值后，生成审计事件，最大允许失败次数仅由授权管理员设定，仅超级管理员具有解除措施的权限。

    - 自身审计数据生成

支持对产品的每一个操作产生正确的审计记录，产生的审计记录与事件存在明确的对应关系自身安全审计记录。

    - 自身安全审计记录

支持生成自身审计记录，将自身审计记录是否与其它记录分开保存到不同的记录文件或数据库（或同一数据库的不同表）。

    - 组件管理

日志集中管理与审计系统一般包括如下组件类型：日志采集代理、网络审计探头、日志采集服务器、审计中心、审计记录数据库、审计控制台等，系统控制台须能够显示各组件状态、支持对各组件状态监控参数的设置。

- 时间同步要求

由于被采集系统的时间不尽相同，无法有效支持审计系统的关联分析、进行事件追查。因此集中日志管理与审计系统应提供时间同步或者支持采用其它时间同步系统的能力。当具备统一的时间同步服务器时，建议将日志集中管理与审计系统和被管理系统根据同一时间源信号对时间进行同步。如果没有统一的时间源则以日志集中管理与审计系统为准，记录各被管理系统主机、数据库、网络设备、应用系统的时间，建立日志集中管理与审计系统和被管系统的时间映射关系。

- 系统部署方面的要求

  - 整体要求

支持根据网络系统拓扑、规模及审计要求对模块进行灵活部署，包括日志采集服务器的数量和部署、网络审计探头的数量和部署、审计策略的统一部署；

支持审计代理和审计中心的跨防火墙部署；

支持在目标主机系统运行日志采集脚本，支持在目标主机系统安装代理；

网络型日志采集模块应以旁路方式接入网络，获取网络报文时不影响网络性能；

堡垒主机可以采用串路方式接入网络，应注意不对网络性能和正常操作产生影响；

网络型日志采集模块产生的审计记录可发送至日志采集服务器。

  - 代理程序的安装和卸载

使用专用卸载程序卸载软件代理，不通过专用卸载程序应不可以删除或停用软件代理，能够检测软件代理的安装。

  - 产品卸载安全

卸载产品时能够将产品中保存的审计数据进行删除，并提醒用户删除。

- 日志存储与备份

  - 日志存储

原始日志和分析归并后两类日志，两类日志集中存储。

在线保存一年。

通过分析归并后日志，能够快速关联到原始日志。

    - 存储安全性要求

在具备条件的情况下，可以对原始日志和分析归并后的日志进行加密存储，或者限制访问权限；对完整性进行校验，确保不被修改或者删除；能够检测到存储的日志被修改并提供相关报警功能。

    - 存储配置管理

日志集中管理与审计系统中分为原始日志和分析归并后两类日志，两类日志都集中存储，分析归并后日志根据萨班斯财务审计周期的要求，在线保存一年，原始日志在线保存一年，并永久备份在磁带上。通过分析归并后的日志，应能快速关联到原始日志。

存储时间能够设置容量上限，对达到容量上限有预警保护措施，能够实现数据压缩。

存储配置管理：

提供日志存储管理，日志存储分为原始日志和分析归一后的日志，对两种日志的类型分别进行存储管理。并根据本规范11.1章节的相关项进行可视化配置管理。

存储数据的快速检索和模糊匹配查询管理：

提供对储存日志快速全文检索功能，并提供实时、定时生成索引可根据关键字进行模糊匹配查询；在线数据查询效率根据服务器负载情况具体确定，非大量数据的情况，应至少不高于120秒。

  - 日志备份

    - 备份日志安全性要求

对原始日志和分析归并后的日志进行加密存储，并对其完整性进行校验；能够检测到存储的日志被修改并提供相关报警功能。

    - 备份数据存储压缩比

提供对备份数据的压缩存储；

压缩比要求：文件存储压缩比一般不应小于1：10；

    - 备份恢复功能

提供原始数据和分析归并后数据恢复功能。

由原始备份数据到可使用的在线数据的转换时间根据服务器负载决定，但一般不应小于80G/小时，转换后的数据及时生成索引以备快速检索；

    - 备份管理配置

- 备份时间配置

对日志备份的时间进行配置，并最少提供定期独立备份、定期增量备份及实施增量三种处理方法

- 备份空间配置

对日志备份空间进行配置，并提供相应基线，到达基线时提供报警功能。

- 备份状态显示

对当前日志备份状态进行显示，并对以往备份存量进行分析，预估存储容量剩余时间。

- 接口要求

系统接口要求主要包含各类系统接口要求描述，以及系统接口实现时的安全要求等。

其中系统接口类型主要包括以下几类：

- 本系统和被本系统管理的系统平台之间的接口;

- 本系统和帐号口令管理系统、集中综合维护接入平台之间的接口；

- 本系统和其他相关业务系统（如工单流转系统）之间的接口

  - 与被管理系统接口

被管网元，如各通信网、业务网和各支撑系统中的软件平台、主机、数据库等，应提供符合第5章描述的接口

    - 采集接口

支持被管理系统的输出日志；

支持Socket，Syslog，SNMP Trap，Flatfile等采集方式；

支持对采集策略进行灵活的定制，当被采集系统的日志内容发生变化后，可以根据需要重新定义采集内容，设置采集方式。

    - 采集信息

1、需要采集的日志内容：

被采集系统的日志应支持对用户登录/登出行为的信息记录；

被采集系统的日志应支持对用户进行的设备操作信息记录，操作包括帐号创建、删除和权限修改，口令修改，读取和修改设备配置，读取和修改业务用户的话费数据、身份数据、涉及通信隐私数据。记录需要包含用户帐号，操作时间，操作内容以及操作结果；

被采集系统的日志应支持对设备相关的安全事件信息的记录；

被采集系统应能够按帐号分配日志文件读取、修改和删除权限，从而防止日志文件被篡改或非法删除。

2、日志字段要求：

被保护的系统和设备的日志应可以提供符合要求的字段信息，包括但不限于：

设备名称、发生时间、报警级别、用户帐号、IP地址、操作内容、结果等；日志可以携带附件。

  - 与帐号口令集中管理系统接口

    - 采集接口

支持采集帐号口令集中管理系统输出的日志；

支持Socket，Syslog，SNMP Trap，Flatfile等采集方式；

支持对采集策略进行灵活的定制，当被采集系统的日志内容发生变化后，可以根据需要重新定义采集内容，设置采集方式。

    - 采集信息

- 帐号管理功能相关信息：

- 帐号口令集中管理系统本身帐号创建、分配、变更、删除操作信息；

- 通过帐号口令管理系统对被管系统进行的帐号创建、分配、变更、删除、同步操作的信息，包含操作员、操作时间、操作行为、帐号等；

- 帐号有效期、密码更改规则配置操作信息。

- 集中授权功能相关信息：

- 帐号访问权限、分配时间、分配者、授权资源等。

- 集中认证功能相关信息

- 帐号登入登出信息，包含主帐号、从帐号、登入时间、登出时间、登录系统等；

- 身份认证信息，包含主帐号、从帐号、时间、登录地址、登录凭证、认证是否成功等。

- 用户行为信息

- 用户登录行为相关信息，包含主帐号，从帐号，操作时间，源地址，目的地址，资源名称，操作内容等。

- 帐号口令集中管理系统自身管理相关信息

- 帐号口令集中管理系统自身帐号的登入登出信息，包含操作员、登入时间、登出时间等。

    - 用户管理接口

符合《中国移动帐号口令集中管理系统功能及技术规范》及应用系统改造接口要求，采用LDAP存储系统用户信息，支持帐号口令集中管理系统与本系统进行用户信息同步，通过帐号口令集中管理系统对本系统进行用户及角色的创建、分配、变更和删除。

    - 身份认证接口

符合《中国移动帐号口令集中管理系统功能及技术规范》及应用系统改造接口要求，支持帐号口令集中管理系统对本系统的用户进行身份认证。

  - 与综合维护接入平台接口

    - 采集接口

支持采集综合维护接入平台输出的日志；

支持字符型日志通过Socket，Syslog，SNMP Trap，Flayfile等方式采集；

支持图像化日志通过Sokcet等方式采集；

支持定制采集策略来开启与关闭系统的采集功能，设置采集方式

    - 采集信息

- 字符维护操作

字符维护操作信息包含：操作员，操作命令，操作时间，源地址，目的地址，操作结果，应用类型等。

- 图形化维护操作

图形化维护操作的截屏或录像描述信息包含：操作员，操作起止时间，源地址，目的地址，应用类型等。

- 综合维护接入平台自身管理的信息

系统自身配置操作信息包含操作员，操作时间，操作内容，源地址等。

  - 与工单系统接口

日志集中管理与审计系统支持第三方工单系统如EOMS的接口，日志集中管理与审计系统形成告警后，通过与工单系统接口，将告警自动转发到工单系统，生成工单；当工单处理完毕后，通过与工单系统地接口，将工单信息反馈到告警说明中。

日志集中管理与审计系统和工单系统接口，将在后续工作中制定。

  - 告警转发接口

日志集中管理与审计系统提供向外部系统转发告警信息的接口，例如以邮件、短信等形式将告警信息发送给相关处理人员，将告警信息送告警牌触发声光告警。

告警方式、信息内容参考本规范7.3节。

  - 日志转发接口

日志集中管理与审计系统向ISMP等外部系统转发分析产生的事件，支持syslog、snmp、socket等标准信息转发方式。

  - 数据传输安全

要求系统接口实现过程考虑法规性安全要求以及系统建设中业务安全要求。可以根据系统建设情况对接口实现、各个接口之间数据传输中遵循不同的安全级别，确保接口安全以及接口之间传输数据的安全性。

- 性能要求

  - 稳定性

日志审计系统及部署的代理程序应能够稳定工作，不应造成宿主主机崩溃或异常的情况。

  - 资源占用

占用较少资源，尤其是软件代理不影响宿主机的正常业务。

  - 网络影响

日志集中管理与审计系统的数据采集，不对业务网络产生明显影响。

- 编制历史

编号说明：

    - 编号形势：X.Y

    - X: 大版本更新，文档结构变化

    - Y: 具体内容的更改

| 版本 | 更新日期 | 修改 | 更新说明 | 文档 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |